## 幼儿园教室联网
校园网络设备清单
序号 | 品名 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 | 推荐品牌
1 | 网线 | 标准：符合国际规范ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版，要求所用材料满足环保要求，性能指标优于现行五类线缆标准。 | 9 | 箱 | 有线网络部分 | 普天 腾达 大华
2 | 光纤 | 百盛 | 400 | 米 |  | 国产（移动或者电信专用）
3 | 千兆光口交换机 | 16口千兆上联非网管E交换机，端口支持IEEE 802.3af/at，整机最大供电功率达119W。 | 3 | 台 |  | 华三 TPLINK 锐捷
4 | 跳线 | 5米 五类跳线 | 12 | 根 |  | 普天 腾达 大华
5 | 机柜 | 全部选用SPCC优质冷轧钢板制作 | 4 | 台 |  | 图腾 富鑫达
6 | 终端盒 |  | 5 | 只 |  | 国产
7 | 水晶头 | 五类水晶头 | 2 | 盒
8 | 光纤收发器 | 单模单纤 | 3 | 对 |  | 腾达 磊科 TPLINK
9 | PVC管 |  | 10 | 捆
10 | 辅材 |  | 1 | 批
11 | 施工费 |  | 1
12 | 合计
1 | 无线AP | 接入层低端穿墙AP（802.11ac、双频、单流、600M. 功率200MW) | 13 | 台 | 无线网络 | 腾达 磊科 TPLINK
2 | 供电模块 |  | 14 | 只
3 | 无线AC管理控制器 | 增强型无线控制器license授权函-管理16AP-企业网专用-V7专用 | 1 | 台 |  | 腾达 磊科 TPLINK
4 | 施工费 |  | 1